TEHNOLOGIJE  STROJARSKIH  INSTALACIJA

- Koji je cilj organizacije rada i nabroji elemente proizvodnje?

- Nabroji osnovne jedinice SI sustava te koja je izvedena jedinica za rad ?

- Od kojih se polimernih materijala izrađuju cijevi? Navedi skraćenice navedenih materijala!

- Kako vršimo prepoznavanje cijevi u pogledu protoka medija i navedi neke primjere!

- Koliko mm iznosi     3/4″,      1″ ,       1/4″ ,     1/2″

- Pomoću simbola prikaži : cijev nazivnog promjera 15;   prirubnički spoj;  savitljiva cijev ;  cijev spoj na kolčak    (proširenje)

- Nabroji operacije rastavljivih spojeva!

- Što su nerastavljivi spojevi, navedi tri primjera nerastavljivih spojeva!

- Što su spojnici?  Pomoću simbola prikaži barem tri vrste spojnika!

- Što je armatura i koja su četiri najvažnija predstavnika te ih prikaži pomoću simbola!

- Podijeli ventile prema namjeni!

- Zašto su nam potrebna svojstva materijala i koje skupine svojstava materijala znaš?

- Što je instalacija i koji su sastavni dijelovi instalacije?

- Što je cijev, od kojih se materijala izrađuje? Nacrtaj cijev u uzdužnom presjeku i kotiraj nacrtano!

- Što je REL postupak i kako se zove dodatni materijal kod tog postupka zavarivanja?

- Navedi razliku između mekog i tvrdog lemljenja!

- Koliko mm odnosno cola ( ″ ) imaju slijedeće veličine, 1/8 ″=          mm ; 15mm =       ″ ; 3/4″=        mm ;    10mm =           ″ ;   1″ =         mm

- Koja je uloga brtve, podijeli brtve prema obliku presjeka, potrebna skica!

- Zbog kojih razloga vršimo izoliranje cijevnih instalacija ?

- Koje vrste plamena imamo kod plinskog zavarivanja ?

- Podijeli vanjske vodovode prema konfiguraciji tla!

- Skicom prikaži gravitacijski vodovod i navedi svrhu dijelova prikazanog vodovoda!

- Skicom prikaži vrste vanjskog razvoda i navedi  njihovu razliku!

- Nabroji načine čišćenja vode!

- Nabroji najčešću armaturu vanjskog vodovoda!

- Što je spojni vod i kada se izvodi i tko?

- Što je armatura cijevne instalacije i koja su najvažnija četiri predstavnika armature? Prikaži ih pomoću simbola!

- Nabroji načine spajanja cijevi od polimernog materijala!

- Skicom prikaži mjerni i ne mjerni dio cijevne instalacije!

- Pomoću simbola prikaži :  cijev nazivnog promjera 25;  vodomjer s

registrom ;  elektromagnetski ventil ;  zaklopku ;  kompenzator ; spojnik od 45 0

- Navedi razliku između ventila i zasuna glede protoka medija i otpora pri protjecanju!

- Nabroji smetnje kod unutarnjih razvoda!

- Koja je uloga rasteretnih posuda  i vodosprema kod vanjskih vodovoda?

- Što je vodotoranj, koja mu je visina potrebna i gdje se primjenjuje?

- Izvrši podjelu unutarnje armature prema namjeni i prema dizajnu – izgledu!

- Što je samostalni vodovod i navedi primjer samostalnog vodovoda!

- Navedi propise kojih se treba pridržavati prilikom razvođenja unutarnje instalacije!

- Definiraj pojam korozije te na koji se način može izvršiti zaštita od korozije?

- Nacrtaj i objasni tlačno- gravitacijski vodovod!