TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

- Nabroji parametre ugodnosti i navedi njihove približne vrijednosti, te izračunaj preporučljivu temperaturu zraka u prostoriji ako je vanjska temperatura 38o!

- Nabroji načine prijenosa topline i navedi primjer gdje se koji primjenjuje!

- Nabroji klimatske zone u RH i napiši formulu za vanjsku projektnu temperaturu (VPT)!

- Objasni  formulu Q uk = QT + QL !

- Grafičkim putem prikaži gubitke topline na skici obiteljske kuće!

- Na koliko načina možemo izvršiti zagrijavanje zatvorenih prostora? Objasni jedan od navedenih načina zagrijavanja!

- Skicom prikaži spremnik lož-ulja i sve priključke na njemu!

- Što je izgaranje i kakvo izgaranje može biti?

- Što je (d) kod plinskih goriva i što nam to pokazuje?

- Izračunaj ukupne gubitke topline, ako su poznati volumeni prostorija i potrebna toplina po  jednom m3!

V 1 = 45 m 3            V 2 = 35 m 3          V 3 = 62 m 3

X 1 = 80 W/m 3      X 2 = 100 W/m 3    X 3  = 60 W/m 3

- Što je centralno grijanje, prikaži navedeno crtežom!

- Što je ogrjevna vrijednost goriva, kakva može biti?

- Podijeli parne sustave grijanja prema položaju kondenzatnog voda?

- Koje vrste površinskih grijanja znaš?

- Nabroji sastavne dijelove sustava centralnog grijanja?

- Pomoću crteža prikaži GT radijator sa svom pripadajućom armaturom?

- Podijeli sustav CG   a) prema vrsti tvari za prijenos topline

b) prema vrsti goriva

- Podijeli vodene sustave  a) prema vezi EP   s atmosferom

b) prema izvedbi cijevnog sustava

c) prema cirkulaciji vode u sustavu.

- Navedi prednosti i nedostatke vodenih sustava CG!

- Što su ogrjevni, a što dimni plinovi?

- Navedi glavne značajke za odabir cirkulacijskih crpki!

- Nabroji vrste grijaćih tijela!

- Što su kotlovi u sustavu CG i od kojih se materijala izrađuju?

- Navedi razliku između konvencionalnih i kondenzacijskih kotlova glede stupnja iskorištenja topline ?

- Za što nam služe klizne i čvrste točke u instalacijama ?

- Koja je uloga EP u sustavima CG i kakve mogu biti?

- Podijeli kotlove prema: mjestu za postavljanje i načinu iskorištenja topline!

- Što je ventilacija, a što klimatizacija?

- Nabroji četiri termodinamička postupka dorade zraka!

- Što su radijatori? Skicom prikaži radijator gdje se vidi na koji način odaje toplinu, te prikaži isti pomoću simbola. Koju armaturu na sebi ima radijator (GT)?

- Skicom prikaži na koje sve načine na radijator spajamo polazni i povratni vod!

- Što je ogrjevna površina kotla i koliko ona iznosi kod kotlova?

- Nabroji najvažnije sastavne dijelove sustava CG!

- Što je kotao u sustavu CG te izvrši podjelu kotlova prema:

a) načinu iskorištenja toplinske energije

b) vrsti goriva

c) izvedbi izmjene topline unutar kotla i konstrukciji

d) snazi kotla

- Koja je uloga cirkulacijske crpke u sustavu grijanja i gdje se može postaviti?

- Koja je razlika između konvencionalnih i kondenzacijkih kotlova u pogledu stupnja iskorištenja topline i temperature izlaznih dimnih plinova?

- Koji se medij nalazi u sustavima daljinskog grijanja?

- Nabroji sastavne dijelove sustava daljinskih grijanja  te koja je uloga toplinskih stanica u  takvim vrstama grijanja!

- Navedi neke vrste obnovljivih izvora energije!

- Nabroji vrste ispitivanja cijevnih instalacija ( tlačna proba )!

- Što treba ispunjavati svaki uređaj za zagrijavanje prostora?

- Izračunaj koliko lož ulja stane u spremnik sljedećih dimenzija :

dužine 2 m , širine 14 dm , visine 1950mm.

- Nabroji vrste grijaćih tijela, kako odaju toplinu i prikaži navedena grijaća tijela pomoću simbola!

- Podijeli sustav grijanja prema:

vrsti tvari za prijenos topline,

izvedbi cijevnog sustava,

položaju glavnih razdjelnih cijevi,

cirkulaciji vode u sustavu,

vezi EP s okolnom atmosferom .

- Koja je uloga plamenika u sustavu CG, te po konstrukciji koji je plamenik složeniji, plinski ili za lož ulje?

- Kad usporedimo radijatorsko, podno i obično grijanje, koje je povoljnije i zašto?